MASA ÜSTÜ  OTOKLAV TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz  ithal malı olmalıdır.

- Cihaz B sınıfı ve masa üstü tipte kullanılabilir olmalıdır

- Cihaz kolay ve tek tuşla dokunuşla çalışabilmelidir.

- Cihaz sterilizasyon işleminden sonra kuru halde olmalıdır nem tutmamalıdır.

- Cihazın vakumlu , kullanışlı ve uygun dizaynı olmalıdır.

- Cihazın ısıtma elemanlarını kontrol eden   sıcaklık kontrolü olmalıdır

- Cihaz basınç işlemlerinde aşırı güvenli olmalıdır güvensiz bir durumda kendi kendini kapatabilmelidir.

- Cihaz da double  safe  çif kat güvenlikli kapak bulunmalıdır.

- Cihaz hata mesajı verebilmelidir.

- Cihaz 17 litre hacminde olmalıdır.

- Cihazın doldurma ve boşaltma için 2 adet tankı bulunmalıdır.

- Cihazın ön ısıtma fonksiyonu bulunmalıdır.

- Cihazın USB data transfer bağlantısı bulunmalıdır.

- Cihazda 12 adet sterlizasyon programı bulunmalıdır.

- Cihaz 230 v volt da çalışabilmelidir.

- İthalatçı firmanın teklif etmiş olduğu marka TSE belgesinde bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmaldır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- İthalatçı firmanın T.C. Sanayi Bakanlığı onaylı servis sonrası hizmet yeterlilik belgesi bulunacaktır.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.