DİSK POLARİMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Polarimetre, manuel tipte olmalı maddelerin optik rotasyonunu hassas, hızlı ve kolay bir şekilde belirlemelidir.

- Cihaz optik rotasyon ölçüm aralığı ± 180°  olmalıdır.

- Cihazın skalası 1° aralıklı olmalıdır.

- Cihazın çevirme açısı değerleri   0.05° hassasiyetle ölçülebilmelidir.

- Cihazın büyüteci 4X, oküleri 5 X büyütmeli olmalıdır.

- Cihaz ışık kaynağı olarak 589.44 nm sodyum lambaya sahip olmalıdır.

- Cihazla 100 veya 200 mm optik boyu olan test tüpleri kullanılabilmelidir.

- Cihazın stabilizasyon süresi 10 dakika olmalıdır.

- Cihaz;  600x220x400 mm. boyutlarında ve maksimum 8 kg ağırlığında olmalıdır.

- Cihaz 220V/50Hz ile çalışabilmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.