VAKUM POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Vakum pompası diyafram tipi olmalı, herhangi bir şekilde yağa ihtiyaç duymamalıdır.

- Cihazla vakum ve basınç işlemleri yürütülebilmelidir.

- Pompa başlığı NYLON olmalıdır.

- Cihazın akış hızı 12 litre/dakika olmalıdır.

- Cihazın nihai vakum değeri ≥ 0.075 MPa /250 mbar olmalıdır.

- Cihazın basıncı değeri ≥30 Psi olmalıdır.

- Cihazın giriş ve çıkış çapları 6 mm olmalıdır.

- Laboratuar ortamında gereksiz ve aşırı sese neden olmamalı gürültü seviyesi en fazla <60 dB olmalıdır.

- Cihaz çalışırken ısısı 55 °C’yi geçmemelidir.

- Cihaz +7°C ile +40°C arasında çalışabilmelidir.

- Cihaz 75 W motor gücüne sahip olmalıdır.

- Cihaz 195x 98 x 156 mm ölçülerinde olmalıdır.

- Cihaz en fazla 4 kg olmalıdır.

- Cihaz 220 Volt 50 Hz. ile çalışacaktır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti

karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.